电解液中成分测试报告

- 本次实验采用HPLC-CAD法对电解液中的成分进行检测，由于缺乏有效信息，本次实验采用常规色谱柱和流动相进行了初步分析。

- 实验结果表明标品和样品中各物质成分浓度太高，会造成残留和检测器过载，应大量稀释后进样，本次实验中标品和样品稀释500倍进样分析，结果表明各物质成分分离度及峰响应较好，可以满足日常分析需求。

3、所得结果仅供参考，客户可根据本次实验结果进行再优化。